ГЛАВА  ГОРОДА

ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2009			№ 1234

| О внесении изменений в постановление Главы города Протвино от 23.05.2008 №457 «Об утверждении Правил приема сточных вод в системы канализации г.Протвино». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 №93/5 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населенных пунктов на территории Московской области», письмом генерального директора ОАО «ПРОТЭП» от 12.11.2009 №2862/10-11, в целях совершенствования экономического механизма природопользования и предотвращения вредного воздействия сброса сточных вод и загрязняющих веществ через системы канализации в г.Протвино на окружающую природную среду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить изменения нормативов сброса «Правил приема сточных вод системы канализации г.Протвино» (приложение).

2.В постановление Главы города Протвино от 23.05.2008 №457 «Об утверждении Правил приема сточных вод в системы канализации г.Протвино» внести изменения – в приложении таблицы 1,2,3,4,5,6,7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3.Общему отделу (Наумова А.В.):

3.1.Направить настоящее постановление с приложением на опубликование в газете «Протвино сегодня»;

3.2.Разместить настоящее постановление с приложением на информационном стенде Администрации г.Протвино.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника отдела городского хозяйства и имущественных отношений Никитушкина М.Ю.

| Глава города |  |  | А.В. Баженов |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Заместитель главы Администрации - начальник управления городского хозяйства и имущественных отношений |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.Ю.Никитушкин |  |
| Начальник отдела по землепользованию и экологии |  | Начальник юридического отдела |
| Е. В. Ляпунова |  | Р.Л. Медведева |

Приложение к постановлению Главы г.Протвино от 11.12.2009 №1234                                                                         Таблица 1

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСБО сточных водах при фактических расходах, мг/л |
| --- |
| Вид стоков | Промстоки | Хоз-быт. стоки | Всего стоков, поступающих на ОСБО | Эффективность очистки стоков на ОСБО, % | Концентрация загрязнений в очищенных сточных водах, мг/л |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 2134,3 | 4710,50 | 6844,80 |  |  |
| Показатели: | ДКпр. | ДКжил. | Сгсв | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 77 | 77 | 77 | 86 | 10,75 |
| БПК 5 | 40 | 40 | 40 | 95 | 2 |
| Азот аммонийный | 50 | 18 | 05 | 99 | 0,5 |
| Нитрит-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,08 |
| Нитрат-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 40 |
| Фосфаты раств. | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,74 |
| Хлориды | 970 | 34 | 300 | 0 | 300 |
| Сульфаты | 480 | 45 | 100 | 0 | 100 |
| Сухой остаток | 1000 | 460 | 1000 | 0 | 1000 |
| СПАВ (анион) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 91 | 0,1 |
| Нефтепродукты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 97 | 0,05 |
| Железо | 0.64 | 0,06 | 0,24 | 59 | 0,1 |
| Медь | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 77 | 0,001 |
| Цинк | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 84 | 0,01 |
| Никель | 0,04 | 0,005 | 0,02 | 40 | 0,01 |
| Хром +6 | 0,1 | 0,0003 | 0,04 | 50 | 0,02 |
| Хром +3 | 0,6 | 0,003 | 0,2 | 65 | 0,07 |
| Примечания: |
| 1. Показатели по соединениям азота и фосфора будут уточнены после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки стоков (согласно приложению 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"-МР) . |
| 2. Концентрации сухого остатка приняты с ограничениями согласно п. 4.5 МР |

Таблица 2

| Временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСБО сточных водах при фактических расходах, мг/л | Концентрация загрязнений в очищенных сточных водах, мг/л |
| --- | --- |
| Вид стоков | Промстоки | Хоз-быт. стоки | Всего стоков, поступающих на ОСБО | Эффективность очистки, % |  |
| Расход, тыс. м3/год | 2134,3 | 4710,50 | 6844,80 |  |  |
| Показатели: | ВДКпр. | ВДКжил. | ВСгсв | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 128 | 128 | 128 | 91 | 11,5 |
| БПК 5 | 108 | 108 | 108 | 97 | 3,24 |
| Нитрит-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 0,347 |
| Нитрат-ион | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 77,4 |
| Фосфаты раств. | не установл. | не установл. | не установл. | не установл. | 2,45 |
| Медь | 0,046 | 0,017 | 0,026 | 84 | 0,0042 |
| Примечания: |  |
| 1. Показатели по соединениям азота и фосфора будут уточнены после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки стоков (согласно приложению 3 "Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"-МР) . |

Таблица 3

| Результаты расчетов по определению допустимых концентраций (ДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСБО ОАО "ПРОТЭП" сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ГНЦ ИФВЭ | ОАО "Михайловская слобода" | МУП "УЭ" и его арендаторы | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО ОМЗ "Кристалл" | ООО "Самохвал" | УМП "Кременки-Энерго" | Прочие производственные предприятия, в т.ч. ОАО "ПРОТЭП" | Итого по производственным предприятиям | Жилищный фонд и бюджетные организации |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 134,2 | 135,8 | 116,3 | 70,2 | 11,2 | 11,4 | 19,0 | 1356,8 | 279,4 | 2134,3 | 4710,5 |
| Допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| БПК 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Азот аммонийный | 50 | 50 | 50 | 50 | 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 |
| Нитрит-ион | не установлены |
| Нитрат-ион |  |
| Фосфаты раств. |  |
| Хлориды | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 34 |
| Сульфаты | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 45 |
| Сухой остаток | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 460 |
| СПАВ (анион) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Нефтепродукты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Железо. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,06 |
| Медь | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Цинк | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Никель | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,005 |
| Хром +6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0003 |
| Хром +3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,003 |
| Примечание: концентрации по нитрит-иону, нитрат-иону и фосфат. раств. должны быть установлены для каждого абонента после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки по указанным загрязнениям |

Таблица 4

| Результаты расчетов по определению временно допустимых концентраций (ВДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСБО ОАО "ПРОТЭП" сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ГНЦ ИФВЭ | ОАО "Михайловская слобода" | МУП "УЭ" и его арендаторы | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО ОМЗ "Кристалл" | ООО "Самохвал" | УМП "Кременки-Энерго" | Прочие производственные предприятия, в т.ч. ОАО "ПРОТЭП" | Итого по производственным предприятиям | Жилищный фонд и бюджетные организации |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 134,2 | 135,8 | 116,3 | 70,2 | 11,2 | 11,4 | 19,0 | 1356,8 | 279,4 | 2134,3 | 4710,5 |
| Временно допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| БПК 5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Нитрит-ион | не установлены |
| Нитрат-ион |  |
| Фосфаты раств. |  |
| Медь | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,017 |
| Примечание: концентрации по нитрит-иону, нитрат-иону и фосфатам должны быть установлены для абонента после ввода в эксплуатацию дополнительных методов очистки по указанным загрязнениям |

Таблица 5

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на ОСЛС ливневых сточных водах, мг/л |
| --- |
| Расход, тыс. м3/год | 136,8 | Эффективность очистки стоков на ОСБО, % | Концентрация загрязнений в очищенном стоке, мг/л |
| Показатели: | ДКлс. | Э | С очищ. |
| Взвешенные в-ва | 13 | 16 | 10,75 |
| БПК 5 | 2,4 | 16 | 2 |
| Хлориды | 150 | 0 | 150 |
| Сульфаты | 50 | 0 | 50 |
| Сухой остаток | 800 | 0 | 800 |
| Нефтепродукты | 0,09 | 45 | 0,05 |
| Примечание: эффективность очистки по БПК5 принята на уровне эффективности очистки по взвешенным веществам |

Таблица  6

| Результаты расчетов по определению допустимых концентраций (ДК) контролируемых загрязнений в поступающих на ОСЛС ОАО "ПРОТЭП" ливневых сточных водах абонентов |
| --- |
| Абоненты: | ОАО "Михайловская слобода" | НПО "ЛУЧ" и его арендаторы | ООО "Дионис" | ООО "Самохвал" | Прочие организации | Итого |
| Расход стоков, тыс. м3/год | 15,6 | 64,8 | 2,6 | 1,7 | 52,1 | 136,8 |
| Допустимые концентрации загрязнений, мг/л |
| Взвешенные в-ва | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| БПК 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Хлориды | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Сульфаты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сухой остаток | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нефтепродукты | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Примечание: эффективность очистки по БПК5 принята на уровне эффективности очистки по взвешенным веществам |

Таблица 7

| Допустимые концентрации загрязняющих веществ в поступающих на выпуск №3 ливневых сточных водах (без очистки), мг/л |
| --- |
| Расход, тыс. м3/год | 757,8 | Концентрация загрязнений, мг/л |
| Показатели: | ДК | по "Разрешению" |
| Взвешенные в-ва | 10,75 | 10,75 |
| БПК 5 | 2 | 2 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 |