Справка о качестве питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям за август 2019 г.

По данным лаборатории АО «ПРОТЭП»

- Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 69 анализов, в т.ч. 7 на колифаги.

- В насосной II- го подъема выполнено 22 анализа.

  - В распределительной сети выполнено 40 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 22 анализа;

- ул.Школьная, 18 --5 анализа;

- ул.Ленина,33 - 1 анализ;

- У прав л. «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 -1 анализ;

- нас.827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б -1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

-   зд. 112, насосная 3-гоподъема- 1 анализ;.

- нас.879, Центральный проезд -1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр.-1 ан.;

- «РДТеХ», Заводской пр.-1 анализ;

- нас.зд. 820в, ул. Ленина -1 анализ.

  - Колифаги в питьевой воде -7 анализов (насосная -1 анализ, скв. 3,6а,8,15 и 2 пробы из распределительной сети).

Колифаги не обнаружены.

- Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 68 анализов.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,94 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1 ЕМФ; перманганатная окисляемость 1,19 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3

- Питьевая    вода после ремонта: выполнен 1 анализ (участок водовода по Фестивальному пр.,13).

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.