Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям за январь 2020 г.

- Питьевая вода, производственный контроль

по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 58 анализов, в т.ч. 7 на колифаги.

1.1. В насосной II- го подъема выполнено 18 анализов.

1.2. В распределительной сети выполнено 33 анализа, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 18 анализов;

- ул. Школьная,18 - 4 анализа;

- Управление АО «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3-го подъема - 1анализ;.

- нас.879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

-   нас. 842, Фестивальный пр-д - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской прд - 1 анализ.

1.3. Колифаги в питьевой воде -7 анализов (насосная -1 анализ, скв. За, 6а, 8, 9 и 2 пробы из распределительной сети).

2. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 60 анализов

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,83мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность<5°; мутность<1ЕМФ; перманганатная окисляемость 1,16 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3;

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.