Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям за февраль 2020 г.

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 62 анализа, в т.н. 7 на колифаги.

1.1. В насосной II-го подъема выполнено 19 анализов.

  - В распределительной сети выполнено 36 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 19 анализов;

- ул.Школьная,18 - 5 анализов;

- Управление «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3-го подъема - 1анализ;.

- нас.879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 ан.;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

- нас.зд. 820в, ул. Ленина - 1 анализ.

  - Колифаги в питьевой воде - 7 анализов (насосная -1 анализ, скв. 2а,6,7,15 и 1 проба из распределительной сети).

2. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделан 71 анализ.

(показатели усреднены).

3.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,75мг/дм3; железо <0,05 мг/дм;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность<5°; мутность<1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,97 мг/дм3; железо 0,09мг/дм3.