Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям за апрель 2020 г.

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 46 анализов.

  - В насосной II - го подъема выполнено 15 анализов.

1.2. В распределительной сети выполнено 31 анализ, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 17 анализов;

- ул. Школьная, 18 - 2 анализа;

- ул. Дружбы 5-1 анализ

- Управление АО «ПРОТЭП»: Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3-го подъема - 1 анализ;.

- нас. 879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

3. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 69 анализов.

(показатели усреднены).

3.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,79 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,82 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3;

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.