Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям

за июнь 2020 г.

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 54 анализа.

  - В насосной II-го подъема выполнено 17 анализов.

1.2. В распределительной сети выполнено 34 анализа, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 17 анализов;

- ул. Школьная, 18 – 5 анализов;

- ул. Ленина, 11 - 1 анализ;

- Управление АО «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- насосная 827, стадион - 1 анализ;

- насосная 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- насосная 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- насосная ООО «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- насосная 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная III-го подъема - 1 анализ;

- насосная 879, Центральный проезд - 1 анализ;

- насосная 858, пр. Корина - 1 анализ;

- насосная 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

1.3. На колифаги выполнено 3 анализа: насосная, ул. Школьная 18, ул. Ленина 11.

2. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 79 анализов.

(<показатели усреднены).

3.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,84 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,95 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.