Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям за октябрь 2019 г.

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 72 анализа, в том числе 7на колифаги.

  - В насосной 2- го подъема выполнено 23 анализ.

1.2. В распределительной сети выполнено 42 анализа, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 23 анализа;

- ул.Школьная, 18 - 5 анализов;

- Управление «ПРОТЭП», Институтское шоссе, 6 - 2 анализа;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный проезд  - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3-го подъема - 2 анализа;.

- нас.879, Центральный проезд -1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный проезд - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской проезд - 1 анализ;

- нас. зд. 820 в, ул. Ленина - 1 анализ.

1.3. Колифаги -всего выполнено 7 анализов:

    - Скважины КВЗ - 4 анализа (скв. №№3а,8,9,15).

1.3.2. В питьевой воде – З анализа (насосная после водоподготовки и 2 пробы сети);

Колифаги не обнаружены.

2. Питьевая вода, производственный контроль

2.1. Органолептические показатели - сделан 71 анализ.

(показатели усреднены).

    - Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,86 мг/дм3; железо<0,05 мг/дм3;

2.1.2. Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1 ЕМФ; перманганатная окисляемость 1,09 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3.

3. КХА	- выполнен полный КХА воды перед поступлением в сеть и 3-х точек распределительной сети.

4. Источники водоснабжения (скважины КВЗ), ежегодный мониторинг:

Выполнен химический анализ скважин КВЗ по всем установленным в Рабочей программе показателям. Отклонений не выявлено.

- Питьевая вода после кап. ремонта сети - выполнен 1 анализ.

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности по исследуемым параметрам,