Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям

за октябрь 2020 г.

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 63 анализа.

1.1. В насосной II-го подъема выполнено 22 анализа.

1.2. В распределительной сети выполнено 38 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО -22 анализа;

- ул. Дружбы, 5 - 2 анализа;

- ул. Школьная, 18 - 2 анализа;

- Управление АО «ПРОТЭП», Институтское шоссе, 6 - 2 анализа;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3 - го подъема - 2 анализа;.

- нас. 879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской проезд - 1 анализ;

1.3. На колифаги выполнено 3 анализа: насосная КВЗ, зд.112 (насосная 3-го подъема), Управление АО «ПРОТЭП» (Институтское ш., 6) - колифаги не обнаружены.

2. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 70 анализов.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,84 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

  - . Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность 6°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 1,14 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

3. Наблюдательные скважины ЗСО Калужского водозабора.

Выполнен полный хим. анализ 4-х наблюдательных скважин зоны санитарной охраны КВЗ. Значимых отклонений от результатов многолетних наблюдений не выявлено, протоколы переданы ООО «Литосфера» для составления отчета.

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.