Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям

за ноябрь 2019 г.

- Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 63 анализа, в т.ч. 7 на колифаги.

  - В насосной II-го подъема выполнено 20 анализов.

- В распределительной сети выполнено 36 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 20 анализов;

- ул. Школьная, д. 18 - 4 анализа;

- Управление АО «ПРОТЭП» Институтское шоссе, д. 6 - 1 анализ;

- Насосная 827, стадион - 1 анализ;

- насосная 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- насосная 828, Лесной б-р, д. 2а, д. 2б - 1 анализ;

- насосная «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- насосная 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная III-го подъема - 1 анализ;

- насосная 879,  Центральный проезд - 1 анализ;

- насосная 858, пр. Корина - 1 анализ;

- насосная 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

- насосная зд. 820в, ул. Ленина - 1 анализ.

- Колифаги - всего выполнено 7 анализов:

- Скважины КВЗ - 4 анализа ( скв. №№ 2а, 6, 6а, 7).

- В питьевой воде - З анализа (насосная после водоподготовки и 2 пробы сети);

Колифаги не обнаружены.

- Питьевая вода, производственный контроль по органолептическим показателям

- сделан 71 анализ.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,61 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3;

2.2. Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1 ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,86 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3

- Анализ	источников водоснабжения и питьевой по радиологическим показателям выполнен в аккредитованном ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №174.

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.