Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям

за ноябрь 2020 г.

- Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 59 анализов.

  - В насосной II-го подъема выполнено 20 анализов.

1.2.    В распределительной сети выполнено 36 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 20 анализов;

- ул. Дружбы, 5 - 2 анализа;

- ул. Школьная, 18 - 3 анализа;

- Управление АО «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- нас.827, стадион - 1 анализ;

- нас. 828

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная 3-го подъема - 2 анализа;.

- нас.879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

- Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 72 анализа.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,76 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,91 мг/дм-3; железо <0,05 мг/дм3;

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.