Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям за декабрь 2019 г.

- Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 70 анализов, в т.ч. 7 на колифаги.

  - В насосной II-го подъема выполнено 22 анализа.

  - В распределительной сети выполнено 41 анализ, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 22 анализа;

- ул. Школьная, 18 - 6 анализов;

- ул. Ленина,1 1 - 1 анализ;

- Управление АО «ПРОТЭП», Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. 828, Лесной б-р, 2а-б - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112, насосная III-го подъема - 1 анализ;.

- нас. 879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-тех», Заводской пр. - 1 анализ;

- нас. зд. 820-в, ул. Ленина - 1 анализ.

  - Колифаги - всего выполнено 7 анализов:

1.3.1. Скважины КВЗ -4 анализа (скв. №№2,За,4,10).

    - В питьевой воде – З анализа (насосная после водоподготовки и 2 пробы сети);

Колифаги не обнаружены.

- Питьевая вода, производственный контроль по органолептическим показателям - сделано 79 анализов.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,88 мг/дм3; железо<0,05 мг/дм.

  - Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1 ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,94 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм.

- Анализ	источников водоснабжения и питьевой по радиологическим показателям выполнен в аккредитованном ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №174.

- Анализ питьевой воды на хлорорганические пестициды (2,4 и 4,4ДДТ), хлороформ, металлы: мышьяк, ртуть, алюминий, селен, молибден, литий, бериллий, барий, стронций, кремний выполнен в аккредитованной ИЛ ООО «ИЛ Тест-Пущино».

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам,