АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2014г.        №_29

### О размере платы граждан

### за коммунальные услуги

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Протвино от 31.12.2013 №1105, с целью доведения до сведения населения размера платы за коммунальные услуги,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Довести до сведения населения города:

1.1. Размер платы за холодную (питьевую) и горячую воду, водоотведение, отопление на 2014 год с календарной разбивкой для населения г. Протвино, проживающего в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, рассчитанный исходя из действующих нормативов и тарифов, (приложение №1);

1.2. Условия и изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность на 2014 год с календарной разбивкой (приложение №  2).

- Общему отделу:

2.1. Направить настоящее постановление с приложениями в газету «Протвино сегодня» для опубликования;

2.2. Направить настоящее постановление с приложениями в ОАО «ПРОТЭП», МУП «УЖКХ», отдел цен и тарифов, отдел городского хозяйства, отдел жилищных субсидий Администрации города.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                     А.В.Баженов

Начальник отдела цен и тарифов 	                      Заместитель главы Администрации-

начальник управления экономики,

С.Л. Чиркова                                   производственного развития,

потребительского рынка и услуг

Е.Б.Клименко

И.о.начальника юридического отдела

О.М.Гарина

Приложение №1

к постановлению Администрации города Протвино

от 22.01.2014г.        №_29

Размер платы за холодную (питьевую)  и горячую воду, водоотведение, отопление на 2014 год с календарной разбивкой для населения г. Протвино, проживающего в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета

| № п/п | Виды услуг | Ед. изм. | Размер платы в месяц (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1. 1.1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Ж/д с ваннами длиной от1500 до 1700мм, оборудованными душами, в том числе: холодная (питьевая) вода горячая вода: - компонент на теплоноситель - компонент на тепловую энергию | руб./ чел. | 123,04 50,21 330,79 | 130,11 90,62 333,83 |
| 1.2. | Ж/д - общежития с общими душевыми (КГТ), в том числе: холодная (питьевая) вода горячая вода: - компонент на теплоноситель - компонент на те,пловую энергию | руб./ чел. | 29,63 19,14 126,11 | 31,33 34,55 127,27 |
| 1.3. | Ж/д - общежития с душами при всех жилых комнатах, в том числе: холодная (питьевая) вода горячая вода: - компонент на теплоноситель - компонент на тепловую энергию | руб./ чел. | 44,36 33,42 220,18 | 46,91 60,32 222,20 |
| 2. 2.1. | ВОДООТВЕДЕНИЕ Ж/д с ваннами длиной от1500 до 1700мм, оборудованными душами | руб./ чел. | 198,29 | 208,87 |
| 2.2. | Ж/д - общежития с общими душевыми (КГТ) | руб./ чел. | 55,81 | 58,79 |
| 2.3. | Ж/д - общежития с душами при всех жилых комнатах | руб./ чел. | 89,41 | 94,19 |
| 3. | ОТОПЛЕНИЕ В отопительный сезон | руб./ кв.м | 50,60 | 51,06 |

Начальник отдела цен и тарифов Администрации                                С. Л. Чиркова

Приложение №2

к постановлению Администрации города Протвино

от 22.01.2014г.        №_29

УСЛОВИЯ

и изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества | Снижение платы за некачественные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория жилых домов | Размер снижения (руб.) |
|  |  |  |  | Ед. изм. | с 01.01. 2014 по 30.06. 2014 | с 01.07. 2014 по 31.12. 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года. 2.Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам. 3.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года. 4.Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора не менее 60 градусов С - для открытых систем центрального теплоснабжения. 5.Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам. 6.Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года. 7.Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода. 8.Обеспечение температуры воздуха (*): в жилых помещениях – не ниже +18 град.С ( в угловых комнатах - +20 град.С); в других помещениях – в соответствии с ГОСТом Р51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3 град.С. | I.Холодное водоснабжение допустимая продолжительность перерывов подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали-24 часа. Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается. II Горячее водоснабжение Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали-24 часа. Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 градусов С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3 градуса С. Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается. III.Водоотведение Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: Не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно (в том числе при аварии) IV. Отопление. Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно- при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов С до нормативной; не более 8 часов единовременно- при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 град.С до 12 град.С; не более 4 часов единовременно- при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 град.С до 10 град.С. Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается. | За каждый час, превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления холодной воды. При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. За каждые 3 градуса С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы в части компонента на тепловую энергию снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; При снижении температуры горячей воды ниже 40 градусов С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду. При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества(не зависимо от показаний приборов учета). За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения, размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры. | ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами ж/д – общежития с общими душевыми (КГТ) ж/д – общежития с душами при всех жилых комнатах ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами ж/д-общежития с общими душевыми (КГТ) ж/д-общежития с душами при всех жилых комнатах ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами. ж/д-общежития с общими душевыми (КГТ). ж/д-общежития с душами при всех жилых комнатах. ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами. ж/д-общежития с общими душевыми (КГТ). ж/д-общежития с душами при всех жилых комнатах. ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованных душами. ж/д-общежития с общими душевыми (КГТ). ж/д-общежития с душами при всех жилых комнатах. ж/д с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованных душами ж/д-общежития с общими душевыми (КГТ) ж/д-общежития с душами при всех жилых комнатах | руб/ чел руб/чел руб/чел руб/чел руб/чел руб/чел руб/кв.м руб/кв.м | 0,1846 0,0444 0,0665 4,0474 0,9747 1,4592 0,5715 0,2179 0,3804 0,3308 0,1261 0,2202 12,5329 4,7780 8,3421 0,2974 0,0837 0,1341 0,0759 0,0759 | 0,1952 0,0470 0,0704 4,2799 1,0306 1,5431 0,6367 0,2427 0,4238 0,3338 0,1273 0,2222 13,9622 5,3230 9,2934 0,3133 0,0882 0,1413 0,0766 0,0766 |

(*) Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии  выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Примечание: При перерывах в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную продолжительность, а также при проведении 1 раз в год профилактических работ плата за коммунальные услуги при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета снижается на размер стоимости непредоставленных коммунальных услуг.

Начальник отдела городского хозяйства  Администрации                                                          Е.А.Щербатюк