АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2018    № _330

О проведении на  территории города Протвино смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12.02.1998   № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994  № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999  № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996  № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002  № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», рассмотрев письмо начальника Главного управления МЧС России по Московской области С.А. Полетыкина от 30.03.2018  № 4170-4-3-4 ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В период с 25.05.2018  по 31.07.2018  провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Протвино.

2. Создать комиссию для подведения итогов смотра-конкурса в следующем составе:

Председатель  комиссии: - начальник отдела по безопасности и МР  Морозов А.В.;

Заместитель председателя комиссии: - начальник отдела по управлению

имуществом Войницкая Е.А.;

Члены комиссии: - главный  эксперт  отдела по безопасности и МР Скударев И.В.;

- начальник отделения НД по городскому округу Протвино ОНД

по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по МО

Созонов С.А. (по согласованию).

3. При проведении смотра-конкурса руководствоваться Положением, утверждённым Постановлением Администрации города Протвино от 27.04.2017 г. № 237 «О проведении на территории города Протвино смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны».

4. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, участвующих в смотре-конкурсе, отчетные материалы (приказ, справку о результатах смотра - конкурса, таблицу оценок состояния ЗС, 5-10 фотографий) предоставить в отдел по безопасности и МР Администрации  города в срок до 20.07.2018

5.  Комиссии в срок до 01.08.2018  подвести итоги городского смотра-конкурса и направить отчетные документы о результатах его проведения в адрес Главного управления МЧС России по Московской области.

6. Общему отделу настоящее постановление направить в отдел по управлению имуществом и отдел  по безопасности и МР Администрации города, ФБГУ ГНЦ  ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт», ГАОУ СПУ МО «Губернский профессиональный колледж»,  для опубликования в газете «Протвино сегодня», и разместить на официальном сайте Администрации города Протвино.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации Кудряшова С.Л.

| ВРИО руководителя Администрации города | А.Е. Колотовкин |  |
| --- | --- | --- |

Первый заместитель руководителя

Администрации г. Протвино

С.Л. Кудряшов

Начальник отдела по управлению

имуществом

Е.А. Войницкая

| Начальник отдела по безопасности и МР А.В. Морозов | Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |
| --- | --- |

Приложение к постановлению Администрации города Протвино от 22.05.2018 №_330

Положение

о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений      гражданской обороны на территории городского округа Протвино

- Общие положения

1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

- Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО

Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых проводится ежегодно в сроки, установленные начальником регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Смотр-конкурс проводится в три этапа.

На первом (муниципальном) этапе смотра-конкурса проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющихся в городе (городском округе), и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй (региональный) этап смотра-конкурса.

На втором этапе, территориальными комиссиями определяются лучшие убежища в Московской области, представляемые на третий этап смотра-конкурса.

На третьем этапе, региональными комиссиями определяются лучшие убежища в Центральном федеральном округе Российской Федерации.

Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ(ПРУ), разделенных на следующие условные группы:

I группа – убежища(ПРУ) вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища(ПРУ) вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища(ПРУ) вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО (Приложение №1), представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (Приложение к протоколу), и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленые фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

- наличие документации и наглядных пособий.

Всего не более 15 фотографий.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с оценкой состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса (Приложение № 2).

Необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

Организации, а также должностные лица, эксплуатирующие защитные сооружения, которые по сумме баллов заняли I - III места, могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

Результаты смотра-конкурса учитываются при подведении итогов учебного года.

При эксплуатации в мирное время защитные сооружения должны соответствовать всем требованиям по техническому состоянию и сбережению, обеспечению пригодности помещений, переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения, созданию необходимых условий для пребывания людей в защитных сооружениях в военное время.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств устройств и инженерно-технического оборудования,  готовностью сооружения к приему укрываемых.

На готовность защитных сооружений к заполнению укрываемых, помимо технического состояния помещений и оборудования, влияет состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у ответственного за защитное сооружение, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.д., в жилом секторе - в конторах домоуправлений (ЖЭК) и у арендаторов защитных сооружений.

Начальник отдела по безопасности и МР

Администрации города Протвино	А.В. Морозов

Приложение №1

к Положению о смотре-конкурсе

ПРОТОКОЛ №________

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

_______________________________________________ «_____»____________20___г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ____________________________________________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

Заместитель председателя комиссии - _________________________________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

Члены комиссии –

(Ф.И.О.)                                                                                               (Должность)

(Ф.И.О.)                                                                                               (Должность)

Установила:

Владельцем(балансодержателем)_____________________________________________

Предъявлено к проверке защитное сооружение__________________________________

Введённое в эксплуатацию___________________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС______________чел. (трудоспособного населения___________чел., нетранспортабельных больных________чел.)

В мирное время используется как_____________________________________________

Председатель комиссии:                        ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:   ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

Члены комиссии:	                                  ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

Приложение к протоколу № ____

Таблица оценки состояние защитного сооружения ГО

## Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающие оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |
| 3. Связь: |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗСГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |
| дата изготовителя фильтра- поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС: |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |
| 8. Водоснабжение: |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудяо» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |
| Состояние защитного сооружения оценено в баллов |

Председатель комиссии -

| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комисии - |  |  |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| Члены комиссии - |  |  |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
|  | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |

Приложение № 2

к Положению о смотре-конкурсе

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

(убежища, противорадиационного укрытия) при проведении смотра-конкурса

(Максимальное количество баллов — 3000)

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения ГО |
| --- | --- |
| 1. При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств: |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае, остальные показатели не оцениваются, убежище выставляются для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей). | убежище выставляются для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЭС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся. Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 | 50 |
| 2. При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый агрегат) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечение в автономном режиме находится в неисправном состоянии) Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектное документации) | 200 |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| - график приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| - паспорт защитного сооружения | 20 |
| - журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| - журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| - правила поведения укрываемых | 10 |
| - план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| - план защитного сооружения, с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| - инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| 4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002г. №583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказам МЧС от 15.12.2002г. №583 | 100 |
| 5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей. | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения, лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |