АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020        	№ 374

О проведении на  территории города Протвино смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12.02.1998   № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994  № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999  № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996  № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002  № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», рассмотрев письмо начальника Главного управления МЧС России по Московской области С.А. Полетыкина от 08.05.2020  № 4933-4-3-4 ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В период с 17.06.2020  по 17.08.2020  провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Протвино.

2. Создать комиссию для подведения итогов смотра-конкурса в следующем составе:

Председатель  комиссии: - начальник отдела по безопасности и МР  Поярков С.Г.;

Заместитель председателя комиссии: - начальник отдела по управлению

имуществом Войницкая Е.А.;

Члены комиссии: - главный  эксперт  отдела по безопасности и МР Скударев И.В.;

- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы  по городскому округу Протвино ОНД и ПР по городскому округу Серпухов УНД и ПР ГУ МЧС России по МО

Улитин Е.А. (по согласованию);

- должностное лицо  Территориального управления Росимущества в Московской области (по согласованию) - в случае получения согласия ТУ Росимущества в Московской области на направление должностного лица для участия в работе комиссии.

3. Утвердить Положение «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных  на территории городского округа Протвино» (приложение).

4. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, участвующих в смотре-конкурсе, отчетные материалы (приказ, справку о результатах смотра - конкурса, таблицу оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны, 5-10 фотографий) предоставить в отдел по безопасности и МР Администрации  в срок до 01.08.2020.

5.  Комиссии в срок до 10.08.2020  подвести итоги городского смотра-конкурса и направить отчетные документы о результатах его проведения в адрес Главного управления МЧС России по Московской области.

6. Общему отделу настоящее постановление направить в отдел по управлению имуществом, отдел  по безопасности и МР, НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ,  ГАПОУ Московской области «Губернский  колледж»,  для опубликования в газете «Протвино сегодня» и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Протвино.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Протвино | С.Л. Кудряшов |  |
| --- | --- | --- |

Начальник отдела по управлению

имуществом

Е.А. Войницкая

| Начальник отдела по безопасности и МР С.Г. Поярков | Юридической отдел _________________ |
| --- | --- |

Приложение к постановлению Администрации городского округа Протвино от 17.06.2020 № 374

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений             гражданской обороны, расположенных  на территории городского округа Протвино в 2020 году

- Общие положения

1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

- Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО

Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых проводится ежегодно в сроки, установленные Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Смотр-конкурс проводится в четыре этапа.

На первом (муниципальном) этапе смотра-конкурса проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющихся в городе (городском округе), и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй (региональный) этап смотра-конкурса.

На втором этапе, территориальными комиссиями определяются лучшие убежища в Московской области, представляемые на третий этап смотра-конкурса.

На третьем этапе, региональными комиссиями определяются лучшие убежища в Центральном федеральном округе Российской Федерации.

На четвертом этапе комиссией МЧС России по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО определяются лучшие убежища в Российской Федерации.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается начальником Главного управления МЧС России по Московской области. В состав комиссии включаются сотрудники ГУ МЧС России, представители Администрации и должностные лица ТУ Росимущества в Московской области.

Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ(ПРУ), разделенных на следующие условные группы:

I группа – убежища(ПРУ) вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища(ПРУ) вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища(ПРУ) вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО согласно Приложению №2 к настоящему Положению, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО  и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т. ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

- наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению №1 к настоящему Положению.

Необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

Организации, а также должностные лица, эксплуатирующие защитные сооружения, которые по сумме баллов заняли I - III места, могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

Результаты смотра-конкурса учитываются при подведении итогов учебного года.

При эксплуатации в мирное время защитные сооружения должны соответствовать всем требованиям по техническому состоянию и сбережению, обеспечению пригодности помещений, переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения, созданию необходимых условий для пребывания людей в защитных сооружениях в военное время.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств устройств и инженерно-технического оборудования,  готовностью сооружения к приему укрываемых.

На готовность защитных сооружений к заполнению укрываемых, помимо технического состояния помещений и оборудования, влияет состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у ответственного за защитное сооружение, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.д., в жилом секторе - в конторах домоуправлений (ЖЭК) и у арендаторов защитных сооружений.

Начальник отдела по безопасности и МР

С. Г. Поярков

Приложение №1

к Положению о проведении смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны, расположенных на

территории городского округа Протвино

в 2020 году

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

При проведении смотра-конкурса

(максимально возможное количество баллов – 3000)

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее-МЗС), унифицированные защитные секции (далее-УЗС), клапан избыточного давления (далее-КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее-ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии | 200 |
| Примечание: наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилам | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |

Приложение №2

к Положению о проведении смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны, расположенных на

территории городского округа Протвино

в 2020 году

ПРОТОКОЛ №________

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

________________________________________               «_____»____________20___г.

(населенный пункт)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ____________________________________________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

Заместитель председателя комиссии - _________________________________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

Члены комиссии –

(Ф.И.О.)                                                                                               (Должность)

(Ф.И.О.)                                                                                               (Должность)

Установила:

Владельцем(балансодержателем)_____________________________________________

Предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России__________инв. №______________________________

Расположенное по адресу:__________________________________________________

Введённое в эксплуатацию___________________________________________________

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР______________чел. (трудоспособного населения___________чел., нетранспортабельных больных________чел.)

В мирное время используется как_____________________________________________

Провела оценку готовности ЗС ГО:

## Таблица 1

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее-ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее- МЗС), унифицированных защитных секций (далее- УЗС), клапанов избыточного давления (далее- КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово- предупредительного ремонта |  |  |
| Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиля-ционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее-ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗСГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция |
| 44 | дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее-ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслу живании оборудования |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | Фильры ячеистые противопыльные (далее-ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее-ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 7 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| Оголовки |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка на каком удалении приток- вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |

Состояние защитного сооружения оценено в	баллов

Председатель комиссии:                        ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:   ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

Члены комиссии:	                                  ____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)

____________________  (Фамилия и инициалы)

(подпись)