АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020     	№_382

| О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в г.о. Протвино к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Московской области от 20.04.2020 №238-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года», целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы г.о. Протвино к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- С учётом анализа работы предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (далее – объекты ТЭК, ЖКХ и социальной сферы) в отопительный период 2019/2020 года утвердить План мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к  осенне-зимнему периоду 2020/2021 года (Приложение 1).

- Утвердить состав Штаба по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года (Приложение 2).

- Директору НИЦ «Курчатовский институт»- ИФВЭ Иванову С.В.:

В срок до 1 июля 2020 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельной НИЦ «Курчатовский институт»- ИФВЭ

В срок до 15 сентября 2020 года обеспечить подготовку объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2020/2021 года. Акты и паспорта готовности представить в Администрацию городского округа.

- Главному инженеру АО «ПРОТЭП» Лизунову В.Л.:

В срок до 1 июня 2020 года направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объёму  природного газа для котельной АО «ПРОТЭП», обеспечивающему бесперебойное теплоснабжение потребителей города.

В срок до 1 сентября 2020 года провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей с участием представителей Министерства энергетики Московской области и Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

В срок до 10 сентября 2020 года представить в Администрацию городского округа реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

В срок до 15 сентября 2020 года обеспечить подготовку объектов энергетики к работе в осенне-зимний период   2020/2021 года, подготовить и представить в Администрацию города акт и паспорт готовности предприятия к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

В срок  до 15 сентября 2020 года обеспечить создание необходимого запаса  резервного топлива.

В срок до 15 сентября 2020 года организовать приемку тепловых узлов и внутридомовых систем отопления объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

В срок до 1 сентября 2020 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020/2021 года.

В срок до 20 сентября 2020 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах.

В период с 15 сентября 2020 и до начала отопительного периода провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива. В срок до 01 октября 2020 года предоставить акты проведения пробных топок.

Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения.

- Руководителям Управляющих организаций, Товариществ собственников жилья:

В срок до 1 сентября 2020 года совместно с АО «ПРОТЭП» провести диагностику, пневмогидравлические и теплотехнические испытания внутренних инженерных  сетей отопления  жилых домов.

В срок до 1 сентября 2020 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020/2021 года.

В срок до 1 сентября 2020 года обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному сезону 2020/2021 года и представить в Администрацию паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

При подготовке паспортов готовности жилищного фонда указывать сведения о наличии договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

- Руководителям муниципальных предприятий, бюджетных учреждений и учреждений:

К началу отопительного сезона обеспечить подготовку теплового контура, кровельных покрытий, теплотехнических систем зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года.

В период с 1 июня по 15 сентября 2020 года, 1 и 15 числа отчетного месяца, предоставлять в Администрацию города информацию в процентном выражении о готовности объектов к началу отопительного периода.

В срок до 15 сентября 2020 года предъявить комиссии паспорта готовности своих  объектов к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

- В срок до 1 ноября 2020 года проверить готовность теплоснабжающей организации к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду.

- Заместителям главы Администрации по направлениям взять под личный контроль подготовку к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года объектов, находящихся на балансе подведомственных организаций и до 15 сентября 2020 года доложить об их готовности.

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, председателям товариществ собственников жилья  обеспечить выполнение мероприятий по подготовке своих объектов к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года. О проделанной работе и готовности в срок до 15 сентября 2020 года письменно проинформировать Администрацию городского округа.

- Руководителям управляющих компаний, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, представлять в Администрацию городского округа отчеты по форме федерального государственного статистического наблюдения  №1-ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением  Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой ЖКХ к работе в зимних условиях».

- Назначить ответственным за организацию мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года и.о. заместителя главы Администрации Пояркова С.Г.

- Назначить ответственными за мероприятия по устранению возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде и.о. заместителя главы Администрации Пояркова С.Г.и главного инженера АО «ПРОТЭП» Лизунова В.Л.

Общему отделу направить данное постановление (со всеми приложениями) в АО «ПРОТЭП», МБУ «УКП», МУП «УЭ», МБУ «КВАР», НИЦ «Курчатовский институт»- ИФВЭ,

отдел муниципального жилищного контроля, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, ГБУЗ МО «Протвинская городская больница», ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ», ООО «Про-СТО», ООО «Добрый дом», ООО «ЭхоСервис», ТСЖ (по списку), членам Штаба, в газету «Протвино сегодня» для опубликования и разместить на официальном сайте Администрации городского округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Пояркова С.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа	 Протвино																																																	 																									С.Л. Кудряшов

| Начальник отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк |  | И.о. заместителя главы Администрации С.Г. Поярков Юридический отдел |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

г. о. Протвино от 18.06.2020     	№_382

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г.о. Протвино  к осенне-зимнему периоду 
2020/2021 года

| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ в тыс.руб. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Источники энергоснабжения (АО «ПРОТЭП») |
| Остановочный ремонт неотключаемого оборудования котельной №2 | Июль | Ершов А.В. | 393,0 |  |
| Капитальный ремонт котла КВГМ-50: монтажные работы | март-июнь | Ершов А.В. | 8300,0 |  |
| Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин КВЗ | июнь-июль | В.Б. Ларионов | 142,0 |  |
| Капитальный ремонт отдельных участков тепловых сетей города после опрессовки | май-июнь | А.В. Ершов | 400,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 9235,0 |  |
| 2.Жилищный фонд г.Протвино МБУ «УКП» |
| Ремонт системы хоз-фекальной и ливневой канализации | III кв. | Начальник участка технической службы | 370,0 |  |
| Ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения | До 15 августа | Начальник участка технической службы | 3600,0 |  |
| Ремонт систем отопления с заменой общедомовых приборов отопления | До 15 августа | Начальник участка технической службы | 94,0 |  |
| Ремонт эл. освещения в технических помещениях (в подвалах, чердачных помещениях) | III кв. | Начальник участка технической службы | 68,0 |  |
| Ремонт эл. освещения в подъездах жилых домов | III кв. | Начальник участка технической службы | 1370,0 |  |
| Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания внутридомовых систем отопления и тепловых узлов. Подготовка актов готовности | До 15 августа | Начальник участка технической службы | 1640,0 |  |
| Подготовка паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 г. г. со сдачей | До 15 августа | Нач. ПТО, инженеры ЖЭУ. Нач. участка | 127,0 |  |
| Ревизия и ремонт электрооборудования электрощитовых жилых домов и подготовка его к работе в осенне-зимний период | II-III кв. | Начальник электроучастка | 530,0 |  |
| Ревизия и ремонт электрооборудования этажных щитков в жилых домах с учетом эксплуатации их в условиях осенне-зимнего периода. | II-III кв. | Начальник электроучастка | 265,0 |  |
| Ремонт и поверка ОДПУ | До 15 сентября | Начальник отдела учета энергоуслуг | 1890,0 |  |
| Ремонт и остекление дверей, окон на лестничных клетках и подвалах, навеска пружин, Установка дверных заполнений выходов на переходные лоджии, в мусорокамеры | сентябрь | Начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 680,0 |  |
| Ремонт межпанельных швов | До 15 сентября | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 50,0 |  |
| Замена/установка дверных блоков: выходы на кровлю, на чердак, вход в подвал, в мусорокамеры и т.д. | До 15 сентября | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 1102,0 |  |
| Замена оконных блоков и дверей в местах общего пользования | До 15 сентября | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 3457,0 |  |
| Ремонт металлических дверей, винтовых замков выходов на кровли и входов в тепловые узлы и подвалы. Замена замков в т/узлы. Замена дверей. | Постоянно | Начальники ЖЭУ, начальник инженерного участка | 1170,00 |  |
| Окраска газовых вводов по мере необходимости, ремонт мусорокамер | сентябрь | Начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 320,00 |  |
| Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров | III кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ | 297,50 |  |
| Подготовка инвентаря (лопат, скребков, тележек и пр.) | III кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 400,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 17430,50 |  |
| 3.Управляющие организации, ТСЖ |
| Замена регулировочной и запорной арматуры ИТП МКД- Фестивальный проезд 9 | июнь 2020 | Апокина О.А. | 52,0 |  |
| Замена регулировочной и запорной арматуры ИТП МКД- Гагарина 10 | июль 2020 | Апокина О.А. | 30,0 |  |
| Ремонт системы канализации МКД Гагарина 10 | июль 2020 | Апокина О.А. | 9,0 |  |
| Замена насоса и запорной арматуры ИТП МКД- Ленина 39 | август 2020 | Апокина О.А. | 98,0 |  |
| Замена запорной арматуры ИТП МКД – Ленина 37 | август 2020 | Апокина О.А. | 13,0 |  |
| Замена запорной арматуры ИТП МКД – Южная 6 | июнь 2020 | Апокина О.А. | 17,0 |  |
| Замена запорной арматуры ХВС МКД – Южная 6 | июнь 2020 | Апокина О.А. | 9,0 |  |
| Замена запорной арматуры ХВС МКД – Южная 6 | июнь 2020 | Апокина О.А. | 9,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 237,0 |  |
| Замена запорной арматуры ХВС | август 2020 | ООО « Добрый дом» Леонтьев Ю. Б. | 4,89 |  |
| Замена запорной арматуры ХВС | август 2020 | ООО « Добрый дом» Леонтьев Ю. Б. | 4,89 |  |
| Замена запорной арматуры отопление | август 2020 | ООО « Добрый дом» Леонтьев Ю. Б. | 7,27 |  |
| ИТОГО: |  |  | 17,05 |  |
| Закрытие теплового контура | 15.09.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 123,0 |  |
| Замена запорной арматуры, трубопрводов (системы отопления, холодного и горячего водоснабжения) | 25.08.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 865,0 |  |
| Опрессовка системы отопления | 30.07.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 90,0 |  |
| Поверка манометров | 15.07.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 52,5 |  |
| Промывка системы отопления | 25.07.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 135,0 |  |
| Промывка теплообменников | 10.09.2020 | ООО "Управдом Протвино" Гл. Инженер. | 15,0 |  |
| Ремонт тепловой изоляции | 10.09.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 135,0 |  |
| Ремонт электрооборудования (в т.ч. электрощитков, выключателей, розеток, светильников, замена автоматов и т.д.) | 20.08.2020 | ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Гл. Инженер. | 266,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 1681,5 |  |
| Закрытие теплового контура | 15.09.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 44,0 |  |
| Замена запорной арматуры, трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. | 10.08.2020-20.08.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 84,0 |  |
| Опрессовка системы отопления | 26.07.2020-09.08.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 25,0 |  |
| Поверка манометров | 20.07.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 12,5 |  |
| Промывка системы отопления | 24.07.2020-07.08.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 35,0 |  |
| Ремонт изоляции | 05.09.2020-12.09.2020 | ООО «ПРО-СТО главный инженер | 161,0 |  |
| Ремонт электрооборудования в том числе электрощитов, выключателей, розеток, светильников, замена автоматов и т. д. | 22.08.2020-29.08.2020 | ООО «ПРО-СТО» главный инженер | 70,5 |  |
| ИТОГО: |  |  | 432,0 |  |
| Закрытие теплового контура | 15.09.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 11,5 |  |
| Опрессовка системы отопления | 30.07.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 11,5 |  |
| Поверка манометров | 15.08.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 6,4 |  |
| Поверка ОДПУ | 15.08.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 30,0 |  |
| Промывка системы отопления | 25.07.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 17,5 |  |
| Промывка теплообменников ГВС, системы отопления | 20.08.2020 | ТСЖ «Фестивальный» Теплотехник | 45,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 121,9 |  |
| 4. Участок энергосбережения (МУП «УЭ») |
| Ревизия теплового контура помещений радиоузла | 03.08.2020 | Начальник участка ТК Калиничева Н.Н. | 25,0 | 30.09.2020 |
| Ремонт кабельных колодцев ККС с целью отвода и непопадания дождевых и талых вод, частичная замена люков ККС, откачка обводнённых колодцев | 01.06.2020 | Начальник участка ТК Калиничева Н.Н. | 215,0 | 27.11.2020 |
| Ремонт отдельных участков кабельной канализации, демонтаж недействующих кабелей (частичное освобождение каналов) | 06.07.2020 | Начальник участка ТК Калиничева Н.Н. | 220,0 | 30.10.2020 |
| ИТОГО: |  |  | 460,0 |  |
| 5. МБУ «КВАР» |
| Ревизия задвижек вентилей в теплоузлах АБК.РММ и узлах учета тепла. | 24.07.2020 | Сидоренко Д.Н. |  |  |
| Промывка и опрессовка систем отопления АБК.РММ и автостанции. | 22.08.2020 | Сидоренко Д.Н. |  |  |
| Подготовка документации и сдача узла учета тепла в допуск к повторной эксплуатации. | 26.09.2020 | Сидоренко Д.Н. Бутин В.М |  |  |
| Утепление ворот, дверей, калиток производственных зданий всех подразделений «КВАР». | 26.09.2020 | Руководители подразделений | 4,5 |  |
| Ремонт остекления зданий подразделений МБУ «КВАР» | 18.09.2020 | Сидоренко Д.Н. | 2,0 |  |
| Замер сопротивления изоляции силового оборудования, контура заземления петли фаза-ноль всех подразделений МБУ «КВАР» | 26.09.2020 | Бутин В.М. Подрядная лицензированнная организация | 30,0 |  |
| Замена фильтра ФММ-ДУ40 узла учета тепла МБУ «КВАР» | 29.08.2020 | Бутин В.М. Сидоренко Д.Н. | 3,6 |  |
| Ревизия освещения в цехах, помещениях, территорий всех подразделений | 27.10.2020 | Сидоренко Д.Н. Безин Н.В. |  |  |
| Очистка колодцев ливневой канализации и ее утепление. | 27.10.2020 | Сидоренко Д.Н. Безин Н.В. |  |  |
| Промывка трубопроводов оборотного водоснабжения автомойки. | 29.10.2020 | Сидоренко Д.Н. Безин Н.В. |  |  |
| Ремонт крыши цеха РММ | 12.09.2020 | Сидоренко Д.Н. | 4000,0 |  |
| Замена трубопровода пожарного водоснабжения в производственном корпусе МБУ «КВАР» | 27.10.2020 | Сидоренко Д.Н. Безин Н.В | 160,0 |  |
| Перезарядка огнетушителей | 24.08.2020 | Безин Н.В. Подрядная лицензированная организация. | 60,0 |  |
| Произвести отделку путей эвакуации 2-го этажа административного корпуса не горючими материалами согласно Предписания №2.1.2 от 15.01.2016г.по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности . | 19.08.2020 | Сидоренко Д.Н. | 56,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 4 316, 1 |  |
| 6. ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» |  |  |  |  |
| Акушерский корпус: замена запорной арматуры, замена канализации (труба Ø100 – 16 погонных метров). Поверка приборов учёта тепловой энергии и ХВС. | 2 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 109, 834 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника: проведение капитального ремонта. | 4 квартал | ООО «СИБИРЯК» |  |  |  |  |  |  |
| Терапевтический корпус: частичный ремонт корпуса за счёт средств субсидии Министерства здравоохранения МО. | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 11 365, 0 |  |  |  |  |  |
| Инфекционный корпус: проведение ремонта 1 этажа. Монтаж новой приточной вентиляции и сантехнических приборов. | 2 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 15 000, 0 |  |  |  |  |  |
| ПАО: замена труб (Ø40– 12 п.м., Ø32 – 11 п.м., Ø25 – 8 п.м.). Ремонт вентиляции. | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 59, 6 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственный корпус: замена запорной арматуры, замена трубы (Ø50 – 21 п. м., Ø20 – 26 п. м.). Ремонт кровли. Ремонт дверей и окон. | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 67, 4 |  |  |  |  |  |
| Промывка, опрессовка и гидравлические испытания системы отопления в зданиях ГБУЗ МО "Протвинская городская больница". | 3 квартал | Зав. хозяйством поликлиники и стационара | 250, 0 |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по закрытию теплового контура зданий (утепление окон и дверей). | 3 квартал | Зав. хозяйством поликлиники и стационара | 28, 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 26 879 ,4 |  |  |  |  |  |
| 7. ФГБУЗ МСЧ №174 ФМБА Росиии |  |  |  |  |
| Проверка пожарных кранов с пуском воды и замером давления. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новый шов | с 15-30 мая | Дубасова Н.И. Семаков А.Н. | 30,0 |  |  |  |  |  |
| Обслуживание системы пожарной сигнализации | с 15-30 мая | Дубасова Н.И. Семаков А.Н. | 93,6 |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка систем отопления | с 15-30 мая | Дубасова Н.И. Йоненко В.В. | 30,0 |  |  |  |  |  |
| Покупка новых огнетушителей с подставкой | с 01-30 июня | Дубасова Н.И. | 7,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 160,6 |  |  |  |  |  |
| 8. Объекты образования. |
| МБОУ «Лицей» |
| Гидравлические испытания внутренней системы отопления и тепловых узлов. Гидро-пневматическая промывка системы отопления. Замена радиаторов, ремонт системы отопления. | июнь-август | ООО «Ремстройсервис», Зам. директора по АХР Соболева А.А. | 472,0 |  |
| МБОУ «СОШ №1» |
| Промывка и опрессовка систем отопления, замена радиаторов, ремонт и замена канализационных и водопроводных труб | июнь-июль | ООО «Ремстройсервис» | 160,0 | Бюджет г.о. Протвино |
| Косметический ремонт 3 этажа (побелка потолка, покраска стен, замена радиаторов, замена светильников, замена дверей) | Июль-август | Администрация г.о. Протвино | 2500,0 | Наукоградские |
| МБОУ «СОШ №3» |
| Промывка, опрессовка отопительной системы и проведение работ по подготовке к зиме | июнь | С.Г. Губайдулина А.Г. Орлов | 150,0 |  |
| Приобретение антигололедных реагентов и уборочного инвентаря | Ноябрь-январь | С.Г. Губайдулина | 10,00 |  |
| Прохождение курсов повышения квалификации по электробезопасности | 4 квартал | С.Г. Губайдулина Н.В. Хомяков | 25,00 |  |
| Проверка приборов учета холодного водоснабжения | 2 квартал | С.Г. Губайдулина А.Г. Орлов | 50,00 |  |
| Разработка плана по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 3 квартал | С.Г. Губайдулина Н.В. Хомяков | 20,00 |  |
| МБОУ «Лицей №2» |
| Промывка и опрессовка системы отопления и замена труб отопления, шаровых кранов, радиаторов (частично) | июнь-август | зам. директора по АХР Мызникова Л.Н. | 160,0 |  |
| Ремонт кровли 350 м2 | июль-август | зам. директора по АХР Мызникова Л.Н. | 384,0 |  |
| МБОУ «Гимназия» |
| Промывка и опрессовка системы отопления | июль-август | Н.К. Филиппова – зам. директора по АХР | 60,00 |  |
| Частичная замена труб отопления, шаровых кранов, радиаторов | июнь-август | Н.К. Филиппова – зам. директора по АХР | 100,00 |  |
| Ревизия систем канализации и водоснабжения | июль 2020г | Н.К. Филиппова – зам. директора по АХР | - |  |
| МАДОУ «Детский сад №1 «Теремок» |
| Промывка систем отопления, опрессовка тепловых узлов и систем отопления | 15.06.2020-30.06.2020 | ООО НПК «Тактик» Зам. заведующего по АХЧ Бородько М.Г. | 35,0 |  |
| Подготовка паспорта готовности к отопительному периоду | 27.07.2020-31.08.2020 | Зам. заведующего по АХЧ Бородько М.Г. | - |  |
| Поверка приборов учета питьевой воды | до 31.08.2020 | Зам. заведующего по АХЧ Бородько М.Г. | 5,0 |  |
| Проверка теплового контура на соответствие техническим требованиям (окна, двери) | до 31.08.20 | Зам. заведующего по АХЧ Бородько М.Г | - |  |
| МБДОУ «Детский сад №2 «Искорка» |
| Промывка тепловой сети, опрессовка тепловой сети, профилактический осмотр и ремонт головных запорных устройств на вводах в ЦТП, обследование состояния арматуры и изоляции трубопроводов, восстановление тепловой изоляции теплопроводов | май-июнь 2020 | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М. | 70,0 |  |
| Ревизия, наладка, сдача теплоузла | июль-август 2020 | АО «ПРОТЭП» Заведующий Гордеева А.А. Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М. | - | до 31.08.2020 |
| Ремонт и техническое обслуживание снегоуборочной техники | август - сентябрь | Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М | - |  |
| Проверка приборов учета | июнь, октябрь | Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М. | 10,0 |  |
| Заготовка необходимого запаса песочно-солевой смеси | август - сентябрь | Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М. |  |  |
| Приобретение снегоуборочного инвентаря | август - сентябрь | Зам. заведующего по АХЧ Грибань И.М. | 15,0 |  |
| МБДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» |
| Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления трубопроводов теплового узла | июль | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. | 322,0 |  |
| Регулировка отопительных приборов, проверка на подогрев. | Сентябрь- октябрь | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. |  |  |
| Проверка состояния электрических сетей, объектов противопожарного назначения | июль | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. |  |  |
| Обследование состояния арматуры, насосов, регуляторов, трубопроводов | август | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. |  |  |
| Ревизия кранов, труб, сгонов, задвижек, термометров | август | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. |  |  |
| Проверка опознавательной окраски трубопроводов тепловых внутренних систем | август | ООО «Ремстройсервис» Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. | - |  |
| Оформление Паспорта готовности теплового узла к эксплуатации в отопительный период | август | Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. | - |  |
| Частичная замена оконных блоков. | июль-август | Будет определён посредством Электронного аукциона, Зам. заведующего по АХР Теслюк С.В. | 887,00 |  |
| Поверка приборов учета холодного водоснабжения | июль | Будет определён посредством Электронного магазина, Зам. заведующего по АХР Теслюк С.В. | 4,0 |  |
| Подготовка песка для посыпки территории в зимний период | июнь-июль | Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. | - |  |
| Осмотр наличия инвентаря для уборки территории в осенне-зимний период | август | Зам.заведующего по АХР Теслюк С.В. | - |  |
| МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» |
| Промывка и опрессовка системы отопления | август | Зам, заведующего по АХЧ Селезнева С.А. | 40,5 |  |
| Завоз песка для посыпания дорожек в осенне-зимний период и замены в игровых песочницах | май | Зам, заведующего по АХЧ Селезнева С.А. | - |  |
| МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик» |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 2 квартал 2020 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам. зав. по АХЧ | 35,0 |  |
| Подготовка к сдаче теплового узла | август 2020 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам. зав. по АХЧ | - |  |
| Заготовка песка для обработки пешеходных дорожек на территории детского сада | август 2020 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по АХЧ | 6,0 |  |
| Поверка счетчиков воды | сентябрь 2020 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам. зав. по АХЧ | 15,0 |  |
| Оформить документации по сдаче теплового узла к осенне-зимнему периоду | август 2020 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по АХЧ | - |  |
| МБДОУ «Детский сад №7 «Вишенка» |
| Промывка систем отопления, опрессовка тепловых узлов и систем отопления | 15.06.20 20– 26.06.2020 | зам. зав. по АХЧ Башева Н.О. | 40,0 |  |
| Подготовка паспорта готовности к отопительному периоду | 27.07.2020 – 31.08.2020 | зам. зав. по АХЧ Башева Н.О. | - |  |
| Проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду | до 10.08.2020 | зам. зав. по АХЧ Башева Н.О. | - |  |
| Проверка теплового контура на соответствие техническим требованиям (окна, двери) | до 31.08.2020 | зам. зав. по АХЧ Башева Н.О. | - |  |
| МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» |
| Услуги по управлению эксплуатацией инженерных и электрических систем, оборудования внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийному обслуживанию сантехнического оборудования, отопления и тепловых пунктов учета тепловой энергии и воды (в том числе промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения, отопления, тепловых узлов) | январь-декабрь июнь-июль | Зам.зав. по АХЧ Киян И.А. | 312,0 | Средства на выполнение муниципального задания |
| Оконные конструкции | июнь-август | Заведующий Глазунова Р.С. | 1463,8 | Средства на выполнение муниципального задания |
| Приобретение уборочного инвентаря | август-ноябрь | Зам.зав. по АХЧ Киян И.А | 25,0 | Средства на выполнение муниципального задания |
| Заготовка песка | октябрь | Зам.зав. по АХЧ Киян И.А | 10,0 | Средства на выполнение муниципального задания |
| МАДОУ «Детский сад №11 «Капелька» |
| Реконструкция теплового узла | июнь - август | Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 1.030,0 |  |
| Поверка счетчика холодной воды | июль | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 10,0 |  |
| Промывка опрессовка системы отопления | июнь | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 68,0 |  |
| Замена задвижек на систему водоснабжения | август | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 50,0 |  |
| Проверка системы отопления, изоляция труб | август | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 5,0 |  |
| Утепление контура учреждения | август - сентябрь | ООО «Ремстройсервис» Зам. заведующего по АХЧ Щербакова Т.А. | 3,0 |  |
| МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» |
| Поверка приборов учета холодного водоснабжения | июнь | Синюкова Т.А. | 7,0 |  |
| Опрессовка системы отопления | июнь-июль | Синюкова Т.А. | 35,0 |  |
| Аварийные работы по ремонту внутренней канализации и замене радиаторов отопления (акт обслуживающей организации) | июнь | Синюкова Т.А. | 165,622 |  |
| Приобретение уборочного инвентаря | июль-август | Синюкова Т.А. | 2,0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 209,622 |  |
| 9.Объекты культуры и спорта |
| МАУК КДЦ "Протон", структурные подразделения (Выставочный центр, историко-краеведческий музей) |
| По зданию МАУК «КДЦ «Протон» по адресу Московская обл., г.о. Протвино, ул. Ленина, дом 8 |  | Невежин А.Н. | - |  |
| Утепление теплового контура в структурных подразделениях – «ВЦ» «Историко-краеведческий музей». | Сентябрь | Рук. структурных подразделений: С.В.Куракина, Т.Н.Полежаева | - |  |
| По окончании отопительного сезона осмотр системы отопления в структурных подразделениях – «Историко-краеведческий музей», «ВЦ» |  | Кочедыков А.И |  |  |
| Проведение гидравлической промывки системы отопления трубопроводов, испытание тепловых узлов и внутренних систем отопления, опрессовка в структурных подразделениях – «Историко-краеведческий музей», «ВЦ». | Июнь - июль | Управляющая компания ООО «Управдом Протвино» по договору № 11/18-Л9/20 01/2020 |  |  |
| Поверка счётчика горячей воды в структурных подразделениях – «Историко-краеведческий музей», «ВЦ». | июль | Кочедыков А.И. |  |  |
| Согласование и утверждение паспорта готовности МАУК «КДЦ «Протон» к отопительному сезону в структурных подразделениях – «Историко-краеведческий музей», «ВЦ». | Август-сентябрь | Здоровенков О.И. |  |  |
| МАУДО «ДШИ» («ДМШ», СП «КАМЕТРОН», СП «ПГХШ») |
| Анализ предыдущего сезона | Май 2020г | Калинина А.А. | - |  |
| Проверка отопительной системы для составления дефектной ведомости Оформление документации по 44-ФЗ на подготовку зданий к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года | Май-июнь 2020г | Калинина А.А. Каменская И.В. |  |  |
| Проведение работ по подготовке зданий к осенне -зимнему периоду 2020-2021 года - гидропневматическая промывка системы отопления трубопроводов - испытание тепловых узлов и внутренних систем отопления, опрессовка | II- квартал 2020г | Калинина А.А. | 100 ,0 С учетом 3-х зданий |  |
| Согласование и утверждение паспорта готовности МАУДО «ДШИ» к отопительному сезону 2020-2021гг | Июль- август 2020г | Калинина А.А. |  |  |
| Контроль за температурным режимом в зданиях МАУДО «ДШИ» | Октябрь- март 2020-2021г | Калинина А.А. Валиков С.А. Вяткина В.А. |  |  |
| МАУ «СШ №2» |
| Промывка, Фестивальный проезд дом №2, ул. Дружбы дом №1В, Лесной бульвар 1А, Стадион – ул. Строителей дом № 21 | 10.06.2020 - 02.08.2020 | Ященко С.А. | 120,0 |  |  |  |  |  |
| Опрессовка, Фестивальный проезд дом №2, ул. Дружбы дом №1В, Лесной бульвар 1А, Стадион – ул. Строителей дом № 21 | 10.06.2020 - 02.08.2020 | Ященко С.А. | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы, Фестивальный проезд дом №2, ул. Дружбы дом №1В, Лесной бульвар 1А, Стадион – ул. Строителей дом № 21 | 10.06.2020 - 02.08.2020 | Ященко С.А. | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Утепление теплового контура, Фестивальный проезд дом №2, ул. Дружбы дом №1В, Лесной бульвар 1А, Стадион – ул. Строителей дом № 21 | 10.06.2020 - 02.08.2020 | Ященко С.А. | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Поверка измерительной аппаратуры (манометры) , Фестивальный проезд дом №2, ул. Дружбы дом №1В, Лесной бульвар 1А, Стадион – ул. Строителей дом № 21 | 10.06.2020 - 02.08.2020 | Ященко С.А. | 15,0 |  |  |  |  |  |
| МАУ городской округ Протвино «Дворец спорта «Импульс» |
| Ремонт кровли и лотков водоотвода | 07-08.2020 | Глухоченков В.И. | 2 500,00 |  |
| Подготовка систем отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации к работе в осенне- зимний период 2020-2021 г. г. | 07-08.2020 | Глухоченков В.И. | 10,0 |  |
| Предъявление теплового узла комиссии АО «ПРОТЭП» | по графику | Глухоченков В.И. | - |  |
| Ревизия электроприводов вентиляторов и насосов со смазкой и заменой подшипников при необходимости | 07-08.2020 | Глухоченков В.И. | 0,01 |  |
| Замена сантехнического и электромонтажного инструмента | март | Глухоченков В.И. | 5,0 |  |
| МБУ «Центр молодежных инициатив» |
| Опрессовка и промывка системы отопления | июль | МБУ «УКП» |  |  |  |  |  |  |
| МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» |
| По окончании отопительного сезона осмотр системы отопления СШОР | май | Бейник А.Г. | - |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлической промывки системы отопления трубопроводов, испытание тепловых узлов и внутренних систем отопления, опрессовка | Май-июнь | Тверяхин С.А. | 30 |  |  |  |  |  |
| Пооверка счетчика горячей воды | июль | Тверяхин С.А. | 2 |  |  |  |  |  |
| Согласование и утверждение паспорта готовности СШОР к отопительному сезону | Июль-август | Тверяхин С.А. |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон первого этажа на пластиковые | Июнь-август | Тверяхин С.А. | 879,1 |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС г.Протвино» |
| Опрессовка и промывка | июль | МБУ «УКП» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 73 430,06 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

г.о. Протвино от 18.06.2020     	№_382

СОСТАВ ШТАБА

по подготовке объектов энергетики, жилищного фонда,

муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

| Председатель штаба | Кудряшов С.Л. | Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Протвино |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | Поярков С.Г. | И.о. заместителя главы Администрации |
| Члены штаба: | Щербатюк Е.И. | Начальник отдела муниципального жилищного контроля |
|  | Мельник В.Г. | Заместитель министра энергетики Московской области (по согласованию) |
|  | Текнов Д.А. | Заведующий территориальным отделом № 8 Государственной жилищной инспекции Московской области (по согласованию) |
|  | Анисинкина Н.А. | Начальник отдела образования |
|  | Коршунова С.В. | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи |
|  | Лизунов В.Л. | Главный инженер АО «ПРОТЭП» (по согласованию) |
|  | Брагин А.А. | Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (по согласованию) |
|  | Шумаков С.Н. | Директор МБУ «УКП» (по согласованию) |
|  | Ломакин О.В. | Директор МУП «УЭ» (по согласованию) |
|  | Никифоров С.Ю. | Директор МБУ «КВАР» (по согласованию) |
|  | Латкин П.В. | Главный врач ГБУЗ МО "Протвинская городская больница» (по согласованию) |
|  | Мочалова Е.А. | Начальник ФГБУЗ МСЧ №174 ФМБА Росиии (по согласованию) |
|  | Рыбаков Г.С. | Председатель Совета депутатов (по согласованию) |
|  | Артамонова Г.Ю. | Генеральный директор ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» (по согласованию) |
|  | Паранин И.И. | Генеральный директор ООО «ЭхоСервис» (по согласованию) |
|  | Жаченкова М.К. | Генеральный директор ООО «ПРО-СТО» (по согласованию) |
|  | Кузин В.А. | Генеральный директор ООО «Добрый дом» (по согласованию) |

Список  ТСЖ

1.	ТСЖ «Корина 8» (ул.Корина, д.8);

2.	ТСЖ «Фестивальный» (пр. Сахарова, д.2. к.1,2,3, Фестивальный пр., д.2А);

3.	ТСЖ «Молодежный» (ул. Южная, д.1, д.3);

4.	ТСЖ «Южное» (ул. Южная, д.4);

5.	ТСЖ «Наш дом» (ул. Южная, д.2);