АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2016	             № _925

Об утверждении Механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения городского округа Протвино

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Механизм оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения городского округа Протвино (приложение).

2. Общему отделу направить данное постановление в АО «ПРОТЭП», МУП «УЖКХ», МУП «УЭ», отдел муниципального жилищного контроля, МКУ «ЕДДС-112», в газету «Протвино сегодня» для опубликования и разместить на официальном сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Верховых Е.Н.

Руководитель Администрации                                                                                  Г.П. Мущак

| Начальник отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк |  | Заместитель руководителя Администрации Е.Н. Верховых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |

Приложение

к постановлению Администрации

города Протвино

от  25.11.2016  № _925

Механизм

оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения городского округа Протвино

1. Общие положения.

1.1. Механизм оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа Протвино определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб единой теплоснабжающей организации АО «ПРОТЭП» и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация и управляющие компании, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет единая теплоснабжающая организация АО «ПРОТЭП», по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, решением руководства Администрации города Протвино к восстановительным работам при необходимости привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия города.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках

теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления.

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, аврийно-диспетчерская служба соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории городского округа Протвино.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб

при эксплуатации системы теплоснабжения.

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости, в течение всей смены, диспетчеры (начальники смены) единой теплоснабжающей организации АО «ПРОТЭП» осуществляют передачу в МКУ «ЕДДС-112 г. Протвино»  (далее – ЕДДС-112) оперативной информации:

- о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;

- о корректировке режимов работы энергообъектов в зависимости от фактической температуры наружного воздуха;

- об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения города Протвино.

3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей,  диспетчерская служба единой теплоснабжающей организации  АО «ПРОТЭП» подаёт заявку в Администрацию города Протвино, информируют ЕДДС-112 и Абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием Администрации города Протвино за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.4. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, АО «ПРОТЭП» должен за 10 дней сообщить в Администрацию города Протвино об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельную АО «ПРОТЭП», диспетчер единой теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного прекращения.

3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру теплоснабжающей организации, в ЕДДС-112 города Протвино, в Администрацию города Протвино об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.6. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией города Протвино вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС-112 города Протвино.

3.7. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, производится по разрешению теплоснабжающей организации по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в ЕДДС-112 города Протвино время начала включения.

4. Техническая документация.

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящий Механизм;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные с учетом действующей нормативно-технической документации;

- план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Протвино.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения  отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Теплоснабжающая организация АО «ПРОТЭП», абоненты, МКУ «ЕДДС-112 г. Протвино» ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Заместитель руководителя Администрации                                                      Е.Н. Верховых