Данные лабораторных испытаний в селитебной части городского округа Протвино за третий квартал 2013 года, проводимые аккредитованной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ №174 ФМБА России в рамках ежеквартального мониторинга.

| Номер контроли-руемой точки | Место отбора проб | Наименование определяемого показателя | Найденная концентрация, мг/м3 | ПДК мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | У поликлиники Ул. Ленина | Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные в-ва Диоксид азота | 2,6 менее 0,025 0,33 0,10 | 5,0 0,5 0,5 0,2 |
| Т2 | У ДК «Протон» | Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные в-ва Диоксид азота | 3,1 менее 0,025 0,31 0,11 | 5,0 0,5 0,5 0,2 |
| Т3 | Северный проезд, д. 1 | Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные в-ва Диоксид азота | 2,5 менее 0,025 0,30 0,12 | 5,0 0,5 0,5 0,2 |
| Т4 | Фестивальный проезд, д. 21 | Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные в-ва Диоксид азота | 5,5 менее 0,025 0,29 0,11 | 5,0 0,5 0,5 0,2 |
| Т5 | Заводской проезд, д. 6 | Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные в-ва Диоксид азота | 3,2 менее 0,025 0,35 0,11 | 5,0 0,5 0,5 0,2 |